Сведения о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах

Дата формирования                                                     2018

Полное наименование учреждения                           муниципальное общеобразовательное учреждение «Краснооктябрьская основная

общеобразовательная школа Сонковского района Тверской области»

Код учреждения                                                           0330300002045

ИНН                                                                               6906007535

КПП                                                                               690601001

Период формирования

| № | Наименование органа, осуществляющего проведение контрольного мероприятия | План (тема) контрольного мероприятия | Период проведения контрольного мероприятия | Выявленные нарушения | Мероприятия, проведенные по результатам контрольного мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Роспотребнадзор по Тверской области области в Бежецком районе | Плановая проверка | 11.12.2018 – 24.12.2018 | Акт № 09/2018 от 24.12.2018 На пищеблоке обвалилась штукатурка; В кабинете биология обвалилаль штукатурка на стыковом шве между плитами; В кабинете русского языка на полу стерлась краска; В спортивном зале, в актовом зале и на пищеблоке сгнили оконные рамы; Нарушения в составлении расписания уроков; В актовом зале горят не все лампы накаливания; На пищеблоке не не работает механическая вентиляция; Не упорядочено хранениеинвентаря для уборки туалетов; 1 производственный стол имеет не устойчивое к мойке покрытие. | Замена окон на пластиковые Срок исполнения до 01.08.2019г |
| 2 | Отдел надзорной деятельности по по Бежецкому,Сонковскому, Лесному, Максатихинскому, Рамешковскому районам Тверской области. | Плановая выездная проверка | 27.12.2018 | Акт № 262 от 27.12.2018 В некоторых помещениях отсутствуют пожарные извещатели; Отсутствует световой оповещатель «Выход» на эвакуационных выходах; Помещения столовой и спортивного зала не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией; | Срок исполнения до 01.08.2019г |